Na posiedzeniu Komisji Metrologii 5 grudnia 2008 r. wygłoszono referat:

Dr inż. Alicja Wiora, dr inż. Józef Wiora, dr inż. Andrzej Kozyra, dr inż. Tomasz Grychowski (Instytut Automatyki, Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,  Politechnika Śląska) Koncepcja domowego urządzenia do monitorowania stanu zdrowia pacjenta

Rozwój elektrochemicznych technik pomiarowych napędzany jest przez rosnący popyt na zintegrowane i automatyczne urządzenia monitorujące zarówno zmiany zachodzące w środowisku, procesach przemysłowych jak i w stanie zdrowia pacjenta. Medycyna jest tą dziedziną, w której często stosuje się innowacyjne rozwiązania.

Autorzy opracowują domowe urządzenie do monitorowania stanu zdrowia pacjenta, które działać będzie na podstawie analizy składu moczu wykonanej metodami elektrochemicznymi oraz będzie wykorzystywało wnioskowanie neuro-rozmyte. Będzie ono należało do klasy przenośnych analizatorów moczu i przeznaczone będzie zarówno do użytku domowego jak i do testów przeprowadzanych w gabinecie lekarskim. W odróżnieniu od znajdujących się obecnie na rynku analizatorów moczu, których działanie oparte jest na metodach kolorymetrycznych, będzie wykorzystywało detekcję elektrochemiczną oraz przedstawiało wynik w dwóch postaciach: liczbowej i lingwistycznej. Ta druga będzie dużo bardziej zrozumiała dla pacjenta dzięki wyposażeniu układu w system ekspertowy. Posiadanie takiego przenośnego analizatora pozwoli na zmniejszenie częstości odbywania wizyt lekarskich podczas monitoringu choroby oraz zwiększenie wygody przeprowadzania testów przez lekarza w jego gabinecie, czy też w czasie wizyt domowych u pacjenta.

Cel ten zostanie osiągnięty głównie dzięki znacznemu rozwojowi czujników elektrochemicznych, które w porównaniu z wcześniejszymi charakteryzują się o wiele lepszymi parametrami. Są bardziej niezawodne, mają obniżoną granicę wykrywalności, polepszoną selektywność, wydłużony czas życia, zmniejszoną wartość niepewności pomiarowej, a ponadto są zdecydowanie tańsze niż przed laty. Posiadają także nowe rodzaje membran umożliwiające rozszerzenie zastosowań na nowe obszary. Czujniki te z powodzeniem wykorzystywane są w medycznych analizatorach elektrolitów (pomiar potencjometryczny) oraz w glukometrach (pomiar amperometryczny). Klasyczne pomiary elektrochemiczne ograniczają się do oznaczenia jonów jedno- i dwuwartościowych m.in. hydroniowych, potasowych, sodowych, wapniowych, magnezowych, jodkowych, chlorkowych, amonowych, siarczanowych, azotanowych. Zastosowanie warstwy czynnej biologicznie (bioczujniki) umożliwia oznaczanie m.in. glukozy, kreatyniny i mocznika, a także pochodnych antybiotyków i środków odurzających. Najnowsze trendy w elektrochemii obejmują oznaczanie DNA w próbkach biologicznych oraz miniaturyzację czujników: SC-ISE, IS-FET.

Wykorzystując zdobycze współczesnej mikroelektroniki możliwe jest zbudowanie analizatora integrując część analogową i cyfrową w jednym układzie. Dzięki temu możliwe jest zminiaturyzowanie układu, zmniejszenie poboru mocy oraz obniżenie kosztów gotowego produktu. Jako przykład można przytoczyć rodzinę mikrokontrolerów ADuC firmy Analog Devices wyposażoną w jednostkę arytmetyczno-logiczną, pamięć, liczniki, porty wejścia/wyjścia, przetworniki A/C i C/A o dużej rozdzielczości i małej niepewności pomiaru, precyzyjne źródła napięcia i prądu. Wykorzystanie nowych mikrokontrolerów umożliwia:

- znaczne łatwiejsze projektowanie, budowę i uruchamianie aplikacji elektronicznych,

- zastosowanie jednostek cechujących się małym poborem energii,

- zainstalowanie wbudowanych systemów operacyjnych takich jak Linux, Embedded Windows i in.

- zamawianie mikrokontrolerów z wybranymi układami peryferyjnymi w jednym układzie,

- znaczne skrócenie czasu opracowania prototypu dzięki dostarczanym wraz z mikroukładami zestawom uruchomieniowym oraz językom programowania wysokiego poziomu (np. wykorzystując język C stosunkowo łatwe jest zaimplementowanie wnioskowania neuro-rozmytego bezpośrednio w programie mikrokontrolera).

Nowoczesne wzmacniacze operacyjne pozwalają na budowę układów kondycjonujących, które posiadają wysoką impedancję rzędu 1012 Ω, znikome prądy polaryzacji i napięcia niezrównoważenia, przy jednoczesnym małym poborze prądu i niesymetrycznym zasilaniu układu.

Informacja dostarczana przez pacjenta i lekarza jest często niepełna, nieprecyzyjna, często intuicyjna. Brak jest wzorca człowieka zdrowego. Postawienie poprawnej diagnozy wymaga wielu badań, co wiąże się z wieloma wielkościami wejściowymi. Model lingwistycznego systemu wnioskowania rozmytego zawiera bazę reguł o przesłankach i konkluzjach w postaci zbiorów rozmytych, wspomaga człowieka przy rozpoznawaniu symptomów choroby oraz podejmowaniu pewnych decyzji. Wnioskowanie neuro-rozmyte nie jest spotykane w analizatorach medycznych do zastosowań domowych. Jednak zaimplementowanie go posiada wiele zalet: umożliwia działanie w czasie rzeczywistym na podstawie danych napływających z systemu pomiarowego, umożliwia zamianę danych ilościowych na dane jakościowe oraz analizę danych jakościowych z wykorzystaniem bazy reguł podanej przez eksperta. Ułatwi to stawianie diagnozy lekarzowi oraz pozwoli pacjentowi na samodzielna kontrolę choroby.

Prace nad analizatorem moczu do zastosowań domowych przebiegać będą w następujących etapach:

- Wybór wielkości mierzonych. Spośród kilkuset związków chemicznych możliwych do zbadania metodami elektrochemicznymi, w konsultacji z lekarzem-diagnostą należy wybrać do dziesięciu związków, które najlepiej odzwierciedlają stan zdrowia pacjenta.

- Wybór detektorów. Dla każdego badanego związku chemicznego należy wybrać typ sensora, który w spodziewanym zakresie pomiarowym będzie cechował się optymalnymi parametrami pomiarowymi: czułością, selektywnością, czasem życia, niepewnością pomiarową.

- Budowa matrycy detektorów. Zintegrowanie wybranych sensorów w jeden moduł. Konieczne jest określenie: występowania interakcji pomiędzy sensorami, typu modułu (jedno-, wielokrotnego użytku), sposobu przeprowadzania kalibracji wieloparametrowej, sposobu przechowywania modułu, procedury wykonywania pomiaru.

- Projekt i budowa prototypu urządzenia. Należy zaprojektować urządzenie elektroniczne wykonujące pomiary z niepewnością porównywalną z niepewnością wybranych sensorów, o niskim poborze energii, małej masie i niskich kosztach pojedynczego egzemplarza (ze względu na przeznaczenie do użytku domowego).

- Budowa bazy wiedzy i systemu ekspertowego. Na podstawie pomiaru rzeczywistych próbek i ich opisu sporządzonego przez lekarza diagnostę należy zbudować bazę wiedzy i zaimplementować ją w urządzeniu. Baza wiedzy posłuży do zaprojektowania systemu ekspertowego, który wykorzystując logikę rozmytą i sieci neuronowe, pozwoli na określenie stanu zdrowia pacjenta.

- Testy urządzenia, określenie niepewności pomiarów i poprawności działania systemu ekspertowego. Porównanie wyników pomiarów otrzymanych za pomocą zbudowanego urządzenia z analizami wykonanymi w akredytowanym laboratorium analitycznym. Określenie przydatności zbudowanego analizatora na podstawie porównania oceny stanu zdrowia wykonanej przez analizator z oceną postawioną przez lekarza diagnostę dla próbek innych niż użyte w procesie budowania bazy wiedzy.