KOMISJA METROLOGII

Na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2008 r. wygłoszono następujący referat: 
Dr inż. Paweł CZAJA (Politechnika Częstochowska, Instytut Telekomunikacji 
i Kompatybilności Elektromagnetycznej, Zakład Aparatury Pomiarowej i Diagnostyki)

Badanie skuteczności aktywowania powierzchni tworzyw sztucznych dla procesu poligraficznego

1. Wprowadzenie

Powszechne zastosowanie folii, a w szczególności folii polietylenowej (PE) w dziedzinie opakowań, wiąże się nierozłącznie z potrzebą wykonywania na niej nadruków (informacyjnych, reklamowych itp.). Niepolarna struktura cząsteczkowa powierzchni tych folii i wysoka odporność chemiczna na działanie większości rozpuszczalników powoduje, że folie PE wykazują niską przyczepność względem stosowanych w przemyśle poligraficznym farb i lakierów. W celu zwiększenia przyczepności folii często konieczne jest modyfikowanie jej powierzchni za pomocą różnych procesów fizycznych lub chemicznych zwanych ogólnie aktywowaniem. Zmiany zachodzą w cienkiej wierzchniej warstwie folii nie przekraczającej grubości 
1 m. Wymagania technologiczne, dotyczące stanu powierzchni i warstwy wierzchniej tych folii, ukierunkowane są głównie na to, aby adhezja między tworzywem, a materiałem nanoszonym była jak najlepsza, tzn. aby tak utworzone złącze adhezyjne miało dużą wytrzymałość na ścieranie. O tej wytrzymałości decyduje głównie czystość powierzchni folii oraz stan energetyczny jej warstwy wierzchniej. Miarą tego stanu jest swobodna energia powierzchniowa, która powinna być większa niż 40 mJ/m2. Ze znanych metod aktywowania powierzchni folii PE najszersze zastosowanie praktyczne znalazła metoda wyładowań niezupełnych (koronowych).

Wyznaczenie wartości swobodnej energii powierzchniowej s polimerów lub tworzyw sztucznych ma duże znaczenie w wielu procesach przetwórczych. Wartość ta służy jako wskaźnik oceny przygotowania warstwy wierzchniej wyrobów tworzywowych do procesu klejenia, zdobienia, metalizowania i zadrukowywania. Ponieważ brak jest bezpośredniej metody wyznaczania s polimerów i tworzyw znajdujących się w fazie stałej, trzeba tu wykorzystywać metody pośrednie. W przypadku wyrobów tworzywowych mających zmodyfikowaną warstwę wierzchnią stosuje się metody oparte na pomiarze kątów zwilżalności. W praktyce przemysłowej jest rozpowszechniona również metoda oznaczania zwilżalności za pomocą cieczy pomiarowych, będących mieszaniną różnych związków chemicznych [PN-93/C-89438, ISO 8296]. Pomiary te są trudne do przeprowadzenia w trakcie trwającego procesu produkcyjnego, pociągają za sobą straty wynikające z potrzeby pobrania próbki tworzywa i wykonania odpowiednich czynności pomiarowych. Dlatego w referacie proponuje się wykorzystanie pomiaru gęstości ładunku zgromadzonego w wierzchniej warstwie folii, na skutek wyładowań koronowych do oceny poprawności jej aktywacji. Metoda ta pozwala na bieżąco kontrolować proces aktywacji i korygować nastawy urządzeń aktywujących folię. W zakładach poligraficznych umożliwia dobranie odpowiedniej prędkości przesuwu folii (proces aktywacji decyduje o prędkości drukowania).

## 2. Aktywacja folii metodą wyładowań koronowych

Metoda charakteryzuje się tym, że wyładowania zachodzą w przestrzeni wypełnionej powietrzem znajdującym się pod ciśnieniem atmosferycznym. Urządzenie aktywujące nie musi mieć szczelnie wykonanych komór wyładowczych. Schemat blokowy aktywatora folii przedstawia rys. 1. Podstawowymi elementami aktywatora są: generator, transformator wysokiego napięcia, układy zabezpieczające i wykrywające zwarcia, układ elektrod oraz komora wyładowcza z wyciągiem ozonu. Wyładowania koronowe wymagają specjalnego źródła zasilania prądem przemiennym, którego parametry mieszczą się na ogół w przedziale mocy - 0,5 .. 10 a nawet 40 kVA, częstotliwość -  10 .. 50 kHz, napięcie na elektrodach – 10 .. 20 kV. Ze względu na możliwości dostosowania do folii o różnych grubościach, szerokościach i właściwościach, wymaga się od źródeł zasilania kontroli mocy wyładowań w zakresie nawet od 1% do 100%.

Rysunek 1. Schemat blokowy aktywatora

Podstawowym wskaźnikiem procesu aktywacji jest jednostkowa energia aktywowania Ej – definiowana jako energia wyładowań niezupełnych przypadających na jednostkę powierzchni aktywowanej folii:

Wartość Ej niezbędna do uzyskania jak najlepszej wytrzymałości złącza adhezyjnego (drukowanie, klejenie itp.) zależy nie tylko od typu aktywowanej folii ale również od rodzaju i ilości zawartych w niej środków dodatkowych. W zależności od rodzaju folii (grubość, szerokość) a głównie od zawartości w niej środków poślizgowych, środków zapobiegających sklejaniu i utlenianiu, wartość energii dostarczonej na jednostkę powierzchni jest zróżnicowana. Jednocześnie pociąga to za sobą zmianę gęstości powierzchniowej ładunku zgromadzonego w warstwie wierzchniej folii.

## 3. Pomiar gęstości powierzchniowej ładunku

W referacie proponuje się wykorzystanie do oceny skuteczności procesu aktywacji (oceny wzrostu swobodnej energii powierzchniowej folii PE), metodę polegającą na pomiarze ładunku zgromadzonego w warstwie wierzchniej folii, po przeprowadzonym aktywowaniu (metodą wyładowań koronowych). Pomiar ładunku wykonano metodą „podnoszonej elektrody”

Poniżej zaprezentowano wyniki pomiarów uzyskane dla próbek folii wytłoczonej z polimeru MALEN E FABS 23-D022 (produkcji PKN ORLEN) w zakładzie KOLBIKO. Jest to najpopularniejszy polietylen na polskim rynku (około 90% folii PE wytwarzanych jest z tego polimeru). Wszystkie próbki pochodziły z tego samego stanowiska produkcyjnego i z rękawa folii o tej samej szerokości w celu zachowania powtarzalności procesu aktywacji. Próbki wycinane były ze środkowej strefy wstęgi. Pomiarom poddano próbki bez aktywacji oraz aktywowane przy trzech kolejnych nastawach aktywatora.

Porównując otrzymane wyniki pomiarów z przeprowadzonymi próbami testerami sztyftowymi stwierdzono, że badana folia uzyskała odpowiedni poziom swobodnej energii powierzchniowej (40 mJ/m2) dla drugiego stopnia aktywacji. Wartość graniczną ładunku powierzchniowego dla badanego typu folii można oszacować na poziomie 2000 nC/m2.

Rysunek 2. Wykres zaniku ładunku powierzchniowego (folia MALEN E FABS 23-D022)

## 4. Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów gęstości powierzchniowej ładunku, zgromadzonego w folii na skutek procesu aktywacji stwierdzono:

- dokonując pomiarów gęstości ładunku zgromadzonego w warstwie wierzchniej folii można ocenić skuteczność procesu aktywacji,

- automatyczne urządzenie oparte np. na metodzie „elektrody wibracyjnej” umożliwia na bieżąco kontrolować gęstość ładunku, a pośrednio stopień aktywacji,

- wprowadzając powyższą metodę do zastosowań praktycznych można wyeliminować straty ekonomiczne związane z wykonywaniem próbnych nadruków.