Komisja Metrologii

Na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2008 r. wygłoszono następujące referaty:

Dr inż. Tomasz GARSTKA (Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej) Problemy pomiarów naprężeń własnych w wyrobach hutniczych  metodą Barkhausena

Rosnące wymagania jakościowe w sferze produkcji wyrobów hutniczych obecnie coraz częściej wymuszają kontrolę poziomu naprężeń własnych w produkowanych wyrobach. W głównej mierze dotyczy to takich wyrobów jak obręcze kół monoblokowych i szyny kolejowe czy też mających zastosowanie w budownictwie dwuteowników, ceowników i kątowników. Istotność identyfikacji i kontroli naprężeń własnych, powstających w trakcie procesów produkcyjnych, wynika z faktu iż w wyniku sumowania się istniejących w wyrobie naprężeń własnych z naprężeniami pochodzącymi od obciążeń zewnętrznych, w krytycznych warunkach może dojść do przekroczenia granicznej wartości naprężenia w danym punkcie wyrobu co prowadzić może do jego plastycznego odkształcenia bądź zapoczątkowania procesu tworzenia się pęknięć, a w konsekwencji do zniszczenia wyrobu. Praktyczne znaczenie w kontroli i testowaniu dużych partii wyrobów hutniczych mogą posiadać jedynie nieniszczące metody badawcze. Obecnie na szeroką skalę wykorzystywane są głównie dwie metody nieniszczące: rentgenograficzna oraz ultradźwiękowa. Alternatywę do tych metod w zakresie pomiaru naprężeń własnych przedstawia również tzw. magnetyczna metoda Barkhausena. pozwalająca na wyznaczanie naprężeń własnych głownie I rodzaju, w warstwie przypowierzchniowej wyrobów ze stali ferrytycznych. Jej właściwości, takie jak rozdzielczość i głębokość pomiaru, umiejscawiają ją  pomiędzy dwoma wyżej wymienionymi metodami. Metoda ta wykorzystuje zjawisko fizyczne (tzw. zjawisko Barkhausena), zachodzące w ferromagnetykach w trakcie ich przemagnesowywania, polegające na skokowym ruchu ścian domenowych pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego. Przebieg tego zjawiska determinowany jest przez szereg czynników m.in. poziom naprężeń mechanicznych w badanym materiale, stan namagnesowania czy też budowę mikrostrukturalną. Skokowy ruch ścian domenowych wywołując lokalne zaburzenia indukcji magnetycznej wewnątrz materiału, w przyłożonej do jego powierzchni cewce generuje charakterystyczny magnetyczny szum napięciowy Barkhausena, nazywany w skrócie MSB. W badaniach naprężeń tą metodą wykorzystuje się zazwyczaj sigmoidalną zależność zmian większości parametrów napięciowych generowanego szumu Barkhausena od naprężenia. Naprężenia ściskające powodują spadek wartości tych parametrów, a naprężenia rozciągające ich wzrost. Sam pomiar polega najczęściej na porównaniu, zmierzonej w badanym wyrobie wartości skutecznej MSB, z charakterystyką kalibracyjną, opisującą relacje pomiędzy mierzonym parametrem a wielkością naprężenia wywołującego jego zmiany.

Pomimo wielu zalet tej metody, do których w pierwszej kolejności należy zaliczyć szybkość pomiaru, powszechna implementacja tej metody w praktyce przemysłowej napotyka jak dotąd szereg problemów związanych z uzyskaniem dokładnych i co ważne wiarygodnych wyników. Przyczyny takiego stanu rzeczy tego należy upatrywać w trudnościach związanych z uwzględnieniem wpływu wielu czynników na wynik pomiarów naprężeń własnych tą metodą, a związanych ze specyfiką własności wyrobów hutniczych kształtowych i ich bezpośrednim i pośrednim wpływem na zjawisko Barkhausena.

W ramach prac nad rozwojem tej metody, w Instytucie Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej Politechniki Częstochowskiej została opracowana i wykonana specjalna elektroniczna aparatura pomiarowa (rys.1), służąca do prowadzenia badań naprężeń własnych w wyrobach walcowanych na gorąco oraz  przeprowadzone zostały badania, mające na celu zwiększenie dokładności wykonywanych pomiarów.

Generalnie, problemy w uzyskaniu miarodajnych wyników badań naprężeń własnych metodą Barkhausena, powodowane są przez dwa czynniki:

- różnice w stanie namagnesowaniu wyrobu podczas badań  i próbki na jakiej została wykonana kalibracja

różnice w budowie mikrostrukturalnej, badanego wyrobu i próbce na jakiej wykonano kalibrację

Rysunek 1. Aparatura pomiarowa

Oddziaływanie pierwszego z czynników wynika z silnego wpływu stanu namagnesowania, utożsamianego z natężeniem przemiennego pola magnetycznego w badanym materiale, na poziom generowanego szumu Barkhausena, a tym samym na przebieg i przesunięcie charakterystyk kalibracyjnych. Pierwszą z przyczyn wpływających na różnice w stopniu namagnesowania pomiędzy próbką kalibracyjną a badanym wyrobem są zjawiska związane z głębokością wnikania i rozkładem pola magnetycznego na jego przekroju poprzecznym. Standardowo próbki używane do kalibracji posiadają niewielką grubość, rzędu kilku milimetrów, natomiast grubość badanych wyrobów zmienia się na szerokości wyrobu i często znacznie przekracza dziesięć milimetrów. Na podstawie przeprowadzonych badań polegających na modelowaniu fizycznym zmian przekroju poprzecznego wykazano iż przy takim samym natężeniu prądu magnesującego, natężenie pola magnetycznego w badanym wyrobie jest znacznie mniejsze niż w próbce podczas kalibracji.

Druga przyczyna związana jest głownie ze zjawiskami brzegowymi, wpływającymi na rozkład pola magnetycznego w warstwie przypowierzchniowej. Przeprowadzona za pomocą obrazów proszkowych analiza rozkładów linii sił pola magnetycznego, pozwoliła stwierdzić iż w przypadku zbliżania głowicy do brzegów badanego wyrobu następuje zagęszczenie linii sił pola, a co za tym idzie wzrost natężenia pola magnetycznego w obrębie głowicy pomiarowej.

Aby przeprowadzone pomiary były poprawne, niezbędnym jest aby stan maksymalnego namagnesowania w warstwie przypowierzchniowej badanego wyrobu był taki sam jak w próbce podczas kalibracji. W przeciwnym przypadku zmiany te muszą być kompensowane bądź to na drodze analitycznej lub poprzez korekcję wartości prądu magnesującego. Na rysunku 2 przedstawiony został wykres obrazujący wpływ zmieniającej się grubości badanego wyrobu na wartość skuteczną MSB w stanie bez naprężeń oraz krzywa korekcji prądu magnesującego niezbędna do utrzymania stałych warunków magnesowania.

Kolejną przyczyną wpływającą na zmianę natężenia pola magnetycznego wewnątrz badanego wyrobu jest stan jego powierzchni. Ma on bowiem decydujący wpływ na stopień jego sprzężenia magnetycznego z jarzmem obwodu magnesującego. Na skutek chropowatości powierzchni badanego wyrobu jarzmo głowicy pomiarowej nie styka się z badanym materiałem na całej swej powierzchni a jedynie wielopunktowo. W wyniku tego zmniejszeniu ulega ich wzajemne sprzężenie magnetyczne na skutek wzrostu reluktancji obszaru styku materiału z głowicą.

Rysunek 2. Wpływ grubości próbki na poziom RMSMSB i korekcję prądu magnesującego Im

Ponieważ określenie reluktancji tego styku jest praktycznie niemożliwe metodami analitycznymi, w wyniku przeprowadzonych badań zaproponowano rozwiązanie polegające na zastąpieniu stanu powierzchni (chropowatości, zanieczyszczeń, zawalcowań, itp.) równoważną szczeliną powietrzną na styku jarzma magnesującego i badanego wyrobu. Pozwoliło to, poprzez fizyczne zamodelowanie szczeliny powietrznej, na eksperymentalne wyznaczenie zależności umożliwiających pośrednie określenie wielkości strumienia magnetycznego w badanym wyrobie na podstawie kontroli parametrów magnesowania tylko w uzwojeniu magnesującym.

Drugą grupę czynników stanowią czynniki związane z budową mikrostrukturalną. Mikrostruktura badanej stali jest niezwykle istotna ponieważ wpływa znacząco na proce zachodzenia zjawiska Barkhausena a co za tym idzie na kształt charakterystyk kalibracyjnych. Prowadzenie badań na wyrobie który charakteryzuje się odmienną mikrostrukturą niż próbka kalibracyjna jest przyczyną powstawania dużych błędów pomiarowych. Z tego powodu, pożądane jest aby próbki do kalibracji wycięte zostały z tej samej partii wyrobów na których będą wykonywane badania. Kalibracja powinna uwzględniać także drugi, przysparzający wielu problemów aspekt związany z mikrostrukturą, w postaci wpływu na MSB zmieniającej się w obrębie jednego typu mikrostruktury wielkości ziarna ferrytu. Taki stan rzeczy wynika najczęściej z warunków chłodzenia - obszary o większej pojemności cieplnej, np. obszar połączenia środnika z stopą w dwuteowniku cechuje się znacznie większym ziarnem niż np. obszar samego środnika. W ramach badań nad wpływem budowy mikrostrukturalnej na zjawisko Barkhausena, zdefiniowany został nowy parametr opisujący MSB, na który główny wpływ posiada mikrostruktura natomiast wpływ naprężeń jest niewielki.

W wyniku przeprowadzonych badań, opracowane zostały nowe metody eliminacji wpływu wszystkich przedstawionych powyżej czynników, wpływających na pomiar naprężeń własnych a związanych ze specyfiką wyrobów hutniczych walcowanych.